## BM,SI,IP校准软件测试项
BM,SI,IP校准软件测试项
序号 | 产品 | 产品类型 | 产品显示 | 软件程序 | 校准软件完成时间 | 单片机完成时间 | 测试时间 | 测试结论
[5 empty] | 校准软件完成时间 | 单片机完成时间 | 测试时间
[5 empty] | 校准软件完成时间 | 单片机完成时间 | 测试时间
1 | BM-PDU | 交流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  |  | 63A |  | 2020-12-25 | 2021-01-22
|  |  |  | 三相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
单相两路
三相
|  |  | 数码 | 单，三相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  | 直流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
|  |  | 数码 | 单相 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-26
2 | SI-PDU | 交流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-26
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-26
|  |  |  | 三相 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-26
|  |  | 断码 | 单相
单相两路
三相
|  |  | 数码 | 单，三相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  | 直流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
|  |  | 数码 | 单相 | 2020-11-06 | 2020-11-06
3 | IP-PDU V1 | 交流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06
|  |  |  | 三相 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
单相两路
三相
|  |  | 数码 | 单相 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06
|  |  |  | 三相 | 2020-11-06
|  | 直流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
|  |  | 数码 | 单相 | 2020-11-06
4 | IP-PDU V3 | 交流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06
|  |  |  | 三相 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
单相两路
三相
|  |  | 数码 | 单相 | 2020-11-06
|  |  |  | 单相两路 | 2020-11-06
|  |  |  | 三相 | 2020-11-06
|  | 直流 | 液晶 | 单相 | 2020-11-06
|  |  | 断码 | 单相
|  |  | 数码 | 单相 | 2020-11-06

## Sheet1
SNMP主要区别 | NPM-V | MPDU
产品规划 | 已停产 | 长期供货
SNMP V1/V2c/v3 | 支持 | 支持
SNMP OID区别 | 1.3.6.1.4.1.47394.5.X | 1.3.6.1.4.1.30966.8.X
SNMP OID节点数量 | 705*10 | 479*4
SNMP级联总数量 | 10台 | 4台
SNMP协议支持输出位数量 | 8/24位 | 8/12/16/20/24/26/42位
SNMP零线监测功能 | 已定制 | 需定制
SNMP蜂鸣器开关 | 已定制 | 需定制
SNMP输出位功率因数 | 无 | 标准有
SNMP告警阈值 | 仅读取 | 读取、修改
SNMP二级预警阈值 | 无 | 读取、修改
SNMP开关控制 | 支持 | 支持
SNMP版本号 | 无 | 支持
SNMP MAC地址 | 无 | 支持